## ТП 673
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 673п | Дата замера 18.06.18
Время замера 12-20
Температура +31 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  |  | 410 | 430 | 420 | 240 | 238 | 239
2 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 155 | 175 | 180 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 70 | 75 | 65 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 175 | 180 | 170 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 25 | 30 | 32 | 240 | 238 | 239
6 | Склад |  |  | 9 | 8 | 10 | 240 | 238 | 239
7 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
8 | Ввод ЩСУ |  |  | 6 | 5 | 7 | 240 | 238 | 239
9 | Т2 (630 кВА) |  |  | 520 | 530 | 525 | 237 | 235 | 238
10 | Ввод №2 ВРУ-1 |  |  | 150 | 145 | 150 | 237 | 235 | 238
11 | Ввод №2 ВРУ-2 |  |  | 135 | 130 | 120 | 237 | 235 | 238
12 | Ввод №2 ВРУ-3 |  |  | 160 | 170 | 180 | 237 | 235 | 238
13 | Ввод №2 ВРУ-4 |  |  | 40 | 30 | 35 | 237 | 235 | 238
14 | Химчистка - прачечная ввод 1 |  |  | 10 | 12 | 12 | 237 | 235 | 238
15 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
16 | Столовая |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238

## ТП 584
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 584 | Дата замера 18.06.18
Время замера 13-20
Температура +32 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 160 | 165 | 160 | 238 | 240 | 239
2 | ООО "Спец- Конквест" (Комм. Учет) |  |  | 60 | 65 | 60 | 225 | 233 | 231
3 | ООО "Агростройсервис" (Комм. Учет) |  |  | 10 | 10 | 10 | 225 | 233 | 231
4 | ООО "Стиннер" |  |  | 50 | 55 | 60 | 225 | 233 | 231
5 | Химчистка - прачечная ввод 2 |  |  | 40 | 40 | 50 | 225 | 233 | 231
6 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 233 | 231

## ТП 639
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 639 | Дата замера 18.06.18
Время замера 10-20
Температура +29 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (560 кВА) |  |  | 460 | 490 | 470 | 228 | 231 | 227
2 | Офис №1 |  |  | 60 | 55 | 52 | 228 | 231 | 227
3 | Офис №2 |  |  | 50 | 53 | 51 | 228 | 231 | 227
4 | Офис №3 |  |  | 51 | 53 | 50 | 228 | 231 | 227
5 | Офис №4 |  |  | 47 | 49 | 46 | 228 | 231 | 227
6 | Офис №5 |  |  | 54 | 57 | 53 | 228 | 231 | 227
7 | Офис №6 |  |  | 52 | 55 | 53 | 228 | 231 | 227
8 | Офис №7 |  |  | 52 | 53 | 55 | 228 | 231 | 227
9 | Склад №1 |  |  | 36 | 40 | 47 | 228 | 231 | 227
10 | Склад №2 |  |  | 36 | 41 | 42 | 228 | 231 | 227
11 | Склад №3 |  |  | 38 | 47 | 42 | 228 | 231 | 227
12 | Т2 (560 кВА) |  |  | 420 | 415 | 418 | 230 | 231 | 229
13 | Офис №8 |  |  | 46 | 42 | 47 | 230 | 231 | 229
14 | Офис №9 |  |  | 47 | 44 | 48 | 230 | 231 | 229
15 | Офис №10 |  |  | 43 | 41 | 42 | 230 | 231 | 229
16 | Офис №11 |  |  | 45 | 42 | 44 | 230 | 231 | 229
17 | Офис №12 |  |  | 41 | 43 | 47 | 230 | 231 | 229
18 | Офис №13 |  |  | 42 | 44 | 46 | 230 | 231 | 229
19 | Офис №14 |  |  | 39 | 38 | 42 | 230 | 231 | 229
20 | Склад №4 |  |  | 36 | 39 | 35 | 230 | 231 | 229
21 | Склад №5 |  |  | 38 | 37 | 33 | 230 | 231 | 229
22 | Склад №6 |  |  | 39 | 41 | 38 | 230 | 231 | 229

## ТП 1947
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
| ТП № 1947 |  | Дата замера 19.06.18
Время замера 14-00
Температура +32С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  | 150 | 160 | 165 | 228 | 227 | 225
2 | Подъезд №1 ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 225
3 | Офис 1 |  | 10 | 9 | 8 | 228 | 227 | 225
4 | Подъезд №2 ввод 1 |  | 50 | 51 | 53 | 228 | 227 | 225
5 | Офис 3 |  | 8 | 7 | 9 | 228 | 227 | 225
6 | Офис 5 |  | 9 | 11 | 10 | 228 | 227 | 225
7 | Подъезд №3 ввод 1 |  | 55 | 59 | 58 | 228 | 227 | 225
8 | Гостиница ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 225
9 | Магазин ввод 1 |  | 37 | 35 | 40 | 228 | 227 | 225
10 | Т2 (630 кВА) |  | 160 | 158 | 163 | 225 | 226 | 225
11 | Офис 2 |  | 7 | 8 | 5 | 225 | 226 | 225
12 | Подъезд №1 ввод 2 |  | 60 | 52 | 50 | 225 | 226 | 225
13 | Офис 4 |  | 7 | 8 | 5 | 225 | 226 | 225
14 | Гостиница ввод 2 |  | 66 | 68 | 61 | 225 | 226 | 225
15 | Подъезд №2 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225
16 | Подъезд №3 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225
17 | Парковка |  | 4 | 4 | 5 | 225 | 226 | 225
18 | Магазин ввод 2 |  | 39 | 40 | 38 | 225 | 226 | 225

## ЗТП 1609
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1609п | Дата замера 20.06.18
Время замера 10-00
Температура +30 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 700 | 750 | 730 | 240 | 238 | 239
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 220 | 234 | 240 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 130 | 140 | 150 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 225 | 237 | 220 | 240 | 238 | 239
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 80 | 75 | 79 | 240 | 238 | 239
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 680 | 700 | 670 | 237 | 235 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 220 | 230 | 225 | 237 | 235 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 200 | 205 | 207 | 237 | 235 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 220 | 229 | 240 | 237 | 235 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 100 | 105 | 103 | 237 | 235 | 238

## ЗТП 1572
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1572п | Дата замера 20.06.18
Время замера 15-00
Температура +32 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 680 | 670 | 685 | 240 | 238 | 239
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 230 | 240 | 250 | 240 | 238 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 145 | 150 | 140 | 240 | 238 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 205 | 210 | 200 | 240 | 238 | 239
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 75 | 78 | 69 | 240 | 238 | 239
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 650 | 670 | 660 | 237 | 235 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 220 | 190 | 200 | 237 | 235 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 190 | 198 | 203 | 237 | 235 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 210 | 219 | 217 | 237 | 235 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 92 | 87 | 85 | 237 | 235 | 238

## ТП 583
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 583 | Дата замера 18.06.18
Время замера 10-00
Температура +29 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т (400 кВА) |  |  | 10 | 16 | 12 | 238 | 240 | 239
2 | Ввод №1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 239 | 237
3 | Ввод №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 239 | 237
4 | Ввод №3 |  |  | 8 | 10 | 9 | 236 | 239 | 237
5 | Ввод №4 |  |  | 6 | 8 | 7 | 236 | 239 | 237

## ТП 278
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 278 | Дата замера 22.06.18
Время замера 11-00
Температура +31 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т (250 кВА) |  |  | 295 | 287 | 285 | 218 | 217 | 219
2 | Ввод №1 |  |  | 82 | 74 | 82 | 218 | 217 | 219
3 | Ввод №2 |  |  | 84 | 76 | 75 | 218 | 217 | 219
4 | Ввод №3 |  |  | 86 | 72 | 72 | 218 | 217 | 219
5 | Ввод №4 |  |  | 79 | 75 | 68 | 218 | 217 | 219

## ТП 987
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 673п | Дата замера 21.06.18
Время замера 13-00
Температура + 32 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (400 кВА) |  |  | 160 | 163 | 143 | 213 | 214 | 216
2 | Ввод линия №1 |  |  | 12 | 17 | 14 | 213 | 214 | 216
3 | Ввод линия №2 |  |  | 56 | 62 | 54 | 213 | 214 | 216
4 | Ввод линия №3 |  |  | 52 | 59 | 54 | 213 | 214 | 216
5 | Ввод линия №4 |  |  | 27 | 22 | 24 | 213 | 214 | 216
6 | Освещение МОП |  |  | 4 | 3 | 4 | 213 | 214 | 216
7 | Ввод офис правления |  |  | 3 | 3 | 3 | 213 | 214 | 216
8 | Ввод магазин |  |  | 4 | 3 | 7 | 213 | 214 | 216
9 | Т2 (400 кВА) |  |  | 152 | 163 | 148 | 215 | 212 | 214
10 | Ввод линия №5 |  |  | 12 | 17 | 14 | 215 | 212 | 214
11 | Ввод линия №6 |  |  | 30 | 35 | 32 | 215 | 212 | 214
12 | Ввод линия №7 |  |  | 52 | 64 | 58 | 215 | 212 | 214
13 | Ввод линия №8 |  |  | 27 | 22 | 24 | 215 | 212 | 214
14 | Ввод линия №9 |  |  | 25 | 29 | 23 | 215 | 212 | 214
15 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 215 | 212 | 214
16 | Освещение МОП |  |  | 4 | 3 | 7 | 215 | 212 | 214