## ТП 673
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 673п | Дата замера 19.06.19
Время замера 9-20
Температура +23 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  |  | 418 | 433 | 425 | 235 | 240 | 239
2 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 150 | 160 | 169 | 235 | 240 | 239
3 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 65 | 70 | 67 | 235 | 240 | 239
4 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 168 | 159 | 165 | 235 | 240 | 239
5 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 22 | 29 | 32 | 235 | 240 | 239
6 | Склад |  |  | 8 | 9 | 9 | 235 | 240 | 239
7 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 240 | 239
8 | Ввод ЩСУ |  |  | 5 | 6 | 8 | 235 | 240 | 239
9 | Т2 (630 кВА) |  |  | 523 | 523 | 515 | 238 | 233 | 235
10 | Ввод №2 ВРУ-1 |  |  | 152 | 155 | 145 | 238 | 233 | 235
11 | Ввод №2 ВРУ-2 |  |  | 125 | 133 | 123 | 238 | 233 | 235
12 | Ввод №2 ВРУ-3 |  |  | 167 | 169 | 184 | 238 | 233 | 235
13 | Ввод №2 ВРУ-4 |  |  | 41 | 31 | 32 | 238 | 233 | 235
14 | Химчистка - прачечная ввод 1 |  |  | 12 | 11 | 10 | 238 | 233 | 235
15 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 238 | 233 | 235
16 | Столовая |  |  | 0 | 0 | 0 | 238 | 233 | 235

## ТП 584
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 584 | Дата замера 19.06.19
Время замера 9-40
Температура +23 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 156 | 155 | 163 | 239 | 236 | 239
2 | ООО "Спец- Конквест" (Комм. Учет) |  |  | 56 | 61 | 62 | 239 | 236 | 239
3 | ООО "Агростройсервис" (Комм. Учет) |  |  | 9 | 11 | 7 | 239 | 236 | 239
4 | ООО "Стиннер" |  |  | 54 | 51 | 55 | 239 | 236 | 239
5 | Химчистка - прачечная ввод 2 |  |  | 35 | 37 | 42 | 239 | 236 | 239
6 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 236 | 239

## ТП 639
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 639 | Дата замера 19.06.19
Время замера 10-20
Температура +27 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (560 кВА) |  |  | 470 | 485 | 479 | 226 | 230 | 227
2 | Офис №1 |  |  | 63 | 50 | 50 | 226 | 230 | 227
3 | Офис №2 |  |  | 51 | 51 | 55 | 226 | 230 | 227
4 | Офис №3 |  |  | 53 | 52 | 51 | 226 | 230 | 227
5 | Офис №4 |  |  | 42 | 46 | 49 | 226 | 230 | 227
6 | Офис №5 |  |  | 52 | 59 | 48 | 226 | 230 | 227
7 | Офис №6 |  |  | 52 | 55 | 49 | 226 | 230 | 227
8 | Офис №7 |  |  | 54 | 50 | 50 | 226 | 230 | 227
9 | Склад №1 |  |  | 36 | 48 | 43 | 226 | 230 | 227
10 | Склад №2 |  |  | 38 | 39 | 47 | 226 | 230 | 227
11 | Склад №3 |  |  | 32 | 42 | 42 | 226 | 230 | 227
12 | Т2 (560 кВА) |  |  | 415 | 420 | 421 | 230 | 231 | 229
13 | Офис №8 |  |  | 51 | 43 | 50 | 230 | 231 | 229
14 | Офис №9 |  |  | 47 | 46 | 45 | 230 | 231 | 229
15 | Офис №10 |  |  | 43 | 44 | 45 | 230 | 231 | 229
16 | Офис №11 |  |  | 40 | 39 | 48 | 230 | 231 | 229
17 | Офис №12 |  |  | 41 | 39 | 51 | 230 | 231 | 229
18 | Офис №13 |  |  | 45 | 46 | 42 | 230 | 231 | 229
19 | Офис №14 |  |  | 39 | 40 | 43 | 230 | 231 | 229
20 | Склад №4 |  |  | 36 | 38 | 37 | 230 | 231 | 229
21 | Склад №5 |  |  | 32 | 42 | 33 | 230 | 231 | 229
22 | Склад №6 |  |  | 39 | 41 | 32 | 230 | 231 | 229

## ТП 1947
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
| ТП № 1947 |  | Дата замера 19.06.19
Время замера 11-20
Температура +30С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (630 кВА) |  | 155 | 155 | 163 | 225 | 225 | 228
2 | Подъезд №1 ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 228
3 | Офис 1 |  | 11 | 10 | 9 | 225 | 225 | 228
4 | Подъезд №2 ввод 1 |  | 48 | 48 | 52 | 225 | 225 | 228
5 | Офис 3 |  | 10 | 9 | 8 | 225 | 225 | 228
6 | Офис 5 |  | 11 | 9 | 1 | 225 | 225 | 228
7 | Подъезд №3 ввод 1 |  | 51 | 53 | 55 | 225 | 225 | 228
8 | Гостиница ввод 1 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 228
9 | Магазин ввод 1 |  | 32 | 31 | 42 | 225 | 225 | 228
10 | Т2 (630 кВА) |  | 161 | 159 | 159 | 223 | 227 | 225
11 | Офис 2 |  | 9 | 9 | 6 | 223 | 227 | 225
12 | Подъезд №1 ввод 2 |  | 59 | 47 | 49 | 223 | 227 | 225
13 | Офис 4 |  | 5 | 9 | 6 | 223 | 227 | 225
14 | Гостиница ввод 2 |  | 60 | 70 | 53 | 223 | 227 | 225
15 | Подъезд №2 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 227 | 225
16 | Подъезд №3 ввод 2 |  | 0 | 0 | 0 | 223 | 227 | 225
17 | Парковка |  | 5 | 4 | 6 | 223 | 227 | 225
18 | Магазин ввод 2 |  | 34 | 36 | 40 | 223 | 227 | 225

## ЗТП 1609
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1609п | Дата замера 19.06.19
Время замера 14-10
Температура +34 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 720 | 730 | 720 | 240 | 241 | 240
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 241 | 240
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 230 | 230 | 238 | 240 | 241 | 240
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 140 | 150 | 155 | 240 | 241 | 240
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 230 | 220 | 221 | 240 | 241 | 240
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 100 | 80 | 89 | 240 | 241 | 240
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 685 | 710 | 690 | 235 | 237 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 210 | 215 | 220 | 235 | 237 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 215 | 205 | 210 | 235 | 237 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 190 | 230 | 215 | 235 | 237 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 100 | 100 | 105 | 235 | 237 | 238

## ЗТП 1572
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ЗТП № 1572п | Дата замера 19.06.19
Время замера 14-40
Температура +34 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (1000 кВА) |  |  | 675 | 678 | 680 | 238 | 241 | 236
2 | Т3 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 238 | 241 | 236
3 | Ввол №1 ВРУ-1 |  |  | 235 | 235 | 240 | 238 | 241 | 236
4 | Ввол №1 ВРУ-2 |  |  | 150 | 155 | 145 | 238 | 241 | 236
5 | Ввол №1 ВРУ-3 |  |  | 205 | 200 | 215 | 238 | 241 | 236
6 | Ввол №1 ВРУ-4 |  |  | 80 | 80 | 70 | 238 | 241 | 236
7 | Т2 (1000 кВА) |  |  | 655 | 668 | 660 | 235 | 235 | 238
8 | Т4 (1000 кВА) |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 238
9 | Ввол №2 ВРУ-1 |  |  | 215 | 198 | 210 | 235 | 235 | 238
10 | Ввол №2 ВРУ-2 |  |  | 205 | 190 | 205 | 235 | 235 | 238
11 | Ввол №2 ВРУ-3 |  |  | 200 | 220 | 215 | 235 | 235 | 238
12 | Ввол №2 ВРУ-4 |  |  | 103 | 90 | 90 | 235 | 235 | 238

## ТП 583
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 583 | Дата замера 20.06.19
Время замера 10-00
Температура +30 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т (400 кВА) |  |  | 9 | 15 | 12 | 240 | 241 | 238
2 | Ввод №1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 241 | 238
3 | Ввод №2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 241 | 238
4 | Ввод №3 |  |  | 9 | 11 | 10 | 240 | 241 | 238
5 | Ввод №4 |  |  | 5 | 7 | 8 | 240 | 241 | 238

## ТП 278
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 278 | Дата замера 20.06.19
Время замера 10-30
Температура +31 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т (250 кВА) |  |  | 290 | 287 | 291 | 220 | 221 | 219
2 | Ввод №1 |  |  | 84 | 75 | 79 | 220 | 221 | 219
3 | Ввод №2 |  |  | 82 | 76 | 79 | 220 | 221 | 219
4 | Ввод №3 |  |  | 86 | 71 | 72 | 220 | 221 | 219
5 | Ввод №4 |  |  | 80 | 69 | 71 | 220 | 221 | 219

## ТП 987
Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям
|  |  | ТП № 673п | Дата замера 20.06.19
Время замера 11-00
Температура + 33 С
№ п\п | Наименование группы в ТП |  |  | Нагрузка (А) |  |  | Напряжение (В)
|  |  |  | А | В | С | А | В | С
1 | Т1 (400 кВА) |  |  | 158 | 160 | 149 | 215 | 214 | 216
2 | Ввод линия №1 |  |  | 15 | 15 | 15 | 215 | 214 | 216
3 | Ввод линия №2 |  |  | 53 | 60 | 50 | 215 | 214 | 216
4 | Ввод линия №3 |  |  | 50 | 55 | 49 | 215 | 214 | 216
5 | Ввод линия №4 |  |  | 30 | 19 | 25 | 215 | 214 | 216
6 | Освещение МОП |  |  | 5 | 2 | 3 | 215 | 214 | 216
7 | Ввод офис правления |  |  | 4 | 5 | 3 | 215 | 214 | 216
8 | Ввод магазин |  |  | 2 | 3 | 6 | 215 | 214 | 216
9 | Т2 (400 кВА) |  |  | 152 | 163 | 148 | 214 | 216 | 213
10 | Ввод линия №5 |  |  | 10 | 15 | 16 | 214 | 216 | 213
11 | Ввод линия №6 |  |  | 30 | 33 | 29 | 214 | 216 | 213
12 | Ввод линия №7 |  |  | 51 | 62 | 56 | 214 | 216 | 213
13 | Ввод линия №8 |  |  | 29 | 23 | 26 | 214 | 216 | 213
14 | Ввод линия №9 |  |  | 25 | 26 | 22 | 214 | 216 | 213
15 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 214 | 216 | 213
16 | Освещение МОП |  |  | 6 | 2 | 5 | 214 | 216 | 213